	2025年丰县卫生监督所

国家随机监督抽查结果信息公示

	序号
	被监督单位
	经营地址
	抽检对象
	监督检测结果
	监督检查结果

	1
	丰县首羡镇中心卫生院
	江苏省徐州市丰县首羡镇驻地
	放射卫生
	无
	不合格

（未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护）

	2
	丰县梁寨镇黄楼卫生院
	江苏省徐州市丰县梁寨镇黄楼街
	放射卫生
	无
	不合格

（1.未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护2.未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、健康检查、建立个人剂量和健康档案）

	3
	丰县范楼镇金陵卫生院
	江苏省徐州市丰县范楼镇金陵街
	放射卫生
	无
	合格

	4
	丰县西城老年病医院
	江苏省徐州市丰县凤凰嗉小区B区01#商业5#楼1-109#
	放射卫生
	无
	不合格

（未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护）

	5
	丰县赵庄镇中心卫生院
	江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄街
	放射卫生
	无
	不合格

（未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护）

	6
	丰县范楼镇卫生院
	江苏省徐州市丰县范楼镇范楼街
	放射卫生
	无
	不合格

（未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测）

	7
	丰县崇宝口腔门诊部
	丰县中阳商城S4-2-1号商服、中阳商城小区S4-2#1-104
	放射卫生
	无
	合格

	8
	丰县雪乔口腔门诊部
	丰县欢口镇汽车站商业街
	放射卫生
	无
	合格

	9
	丰县百济堂中医医院
	丰县孙楼镇驻地北

丰黄路东
	放射卫生
	无
	不合格

（未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护）

	10
	丰县中阳里街道卫生服务中心
	江苏省徐州市丰县凤城镇向阳北路
	放射卫生
	无
	合格


